
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

СРЕДНЕОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

    ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 04  марта  2013 года                                                                  № ____

   Об  утверждении Программы комплексного

развития  систем  коммунальной  инфраструктуры

муниципального образования «Среднеольшанский

сельсовет» Пристенского района  Курской области

на  2013 -  2022 годы.

 На основании  приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Собрание депутатов Среднеольшанского сельсовета Пристенского района  Курской  области  РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет»  Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы.

2.  Контроль за  исполнением настоящего решения
 возложить на  заместителя главы Среднеольшанского сельсовета Озерову Е.М..

3. Решение  вступает в силу  с момента его обнародования.

        Глава администрации Среднеольшанского сельсовета:                             В.Н. Мерзликин

Утверждена

Собранием депутатов 

  МО «Среднеольшанский сельсовет»

 от 04 марта 2013 г.  № ___

_____________/Мерзликин В.Н./ 

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» 

Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы

Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы"

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на  2013-2022 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы       
	Администрация муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области                      

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области 

ООО НВЦ «Экор-агро»

	Цель Программы


	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

  - улучшения экологической ситуации 

на территории муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2013- 2022 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем  финансирования Программы составит 144820 тыс. рублей, в т.ч.:

2013 год  –  21720  тыс. рублей;

2014 год  –    8950  тыс. рублей;

2015 год  –  38230  тыс. рублей;

2016 год  –  25420  тыс. рублей;

2017 год  –  18550  тыс. рублей;

2018 год  –    9050  тыс. рублей;

2019 год  –    8400  тыс. рублей;

2020 год  –    4500  тыс. рублей;

2021 год  –    8750  тыс. рублей;

2022 год  –    1250  тыс. рублей.

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.




Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Среднеольшанский сельсовет» расположено в Пристенском районе Курской области.  

Муниципальное образование «Среднеольшанский сельсовет» включает в себя 6 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» является село Средняя Ольшанка. 

  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 1043 человек. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Среднеольшанский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Пристенском районе Курской области. 

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 25685  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 24,6 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 44%, сетевым газоснабжением – 29%.

 Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Среднеольшанского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотеки.

Показатели  жилищного фонда по МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на 01. 01. 2012 года

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (дворов/человек)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	 Потребление

 коммунальных услуг в год

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Общ. площадь (кв.м)
	Центральный

водопровод
	Сетевой газ
	Электроэнергия
	вода
	газ
	электроэнергия
	Удельное на 1-го человека
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода

(куб.м)
	Газ

(куб.м)
	Электроэнергия (кВтч)
	Вода

(т.куб.м)
	Газ

(т.куб.м)
	Электроэнергия (т.кВтч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с. Средняя Ольшанка
	156
	363
	7020
	150/349
	-
	156/363
	-
	-
	156
	24
	-
	800
	8,4
	-
	290,4

	2
	с. Верхняя Ольшанка
	264
	600
	16204
	40/91
	132/300
	264/600
	-
	132
	264
	24
	700
	800
	2,2
	92.4
	480,0

	3
	х. Корытное
	4
	5
	208
	-
	-
	4/5
	-
	-
	4
	-
	-
	800
	-
	-
	4,0

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	35
	55
	1701
	-
	-
	35/55
	-
	-
	35
	-
	-
	800
	-
	-
	44,0

	5
	х. Остренькое
	13
	19
	518
	13/19
	-
	13/19
	-
	-
	13
	24
	-
	800
	0,5
	-
	15,2

	6
	х. Серебряное
	1
	1
	34
	-
	-
	1/1
	-
	-
	1
	-
	-
	800
	-
	-
	0,8

	
	Итого по МО
	473
	1043
	25685
	203/459
	132/300
	473/1043
	
	132
	473
	-
	-
	-
	11,1
	92,4
	834,4


Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной сферы 

в населенных пунктах МО «Среднеольшанский сельсовет» за 2011 год 

Таблица 2

	№

п/п


	Наименование объекта, 

населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	Потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

 работников (чел.)
	Вместимость (чел)
	Общ. площадь 

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия 

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Администр. учреждение с. Ср. Ольшанка
	5
	-
	90
	-
	90
	90
	-
	-
	-
	1
	-
	50
	1800
	-

	2
	СДК с. Ср. Ольшанка
	5
	100
	550
	-
	550
	550
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	5500
	-

	3
	СДК с. Верх. Ольшанка
	4
	100
	500
	-
	500
	500
	-
	500
	-
	1
	1
	10
	5000
	13500

	4
	Библиотека с. Ср. Ольшанка 
	1
	20
	60
	-
	60
	60
	-
	-
	-
	1
	-
	5
	1200
	-

	5
	Библиотека с. Верх. Ольшанка 
	1
	15
	50
	-
	50
	50
	-
	50
	-
	1
	1
	5
	1000
	-

	6
	СОШ с. . Ср. Ольшанка 
	27
	38
	2000
	-
	2000
	2000
	-
	-
	-
	1
	-
	650
	40000
	-

	7
	СОШ с. Верх. Ольшанка 
	24
	39
	1160
	-
	1160
	1160
	-
	1160
	-
	1
	1
	630
	23200
	-

	8
	ФАП с. Ср. Ольшанка 
	1
	-
	80
	-
	80
	80
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	1600
	-

	9
	ФАП с. Верх. Ольшанка 
	1
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	-
	1
	1
	10
	800
	-

	10
	Магазин с. Ср. Ольшанка 
	1
	-
	50
	-
	50
	50
	-
	-
	-
	1
	-
	10
	1000
	-

	11
	Магазин с. Верх. Ольшанка 
	2
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	-
	1
	1
	10
	800
	1200

	12
	Отделение связи с. Ср. Ольшанка 
	4
	-
	45
	-
	45
	45
	-
	-
	-
	1
	-
	5
	900
	-

	13
	Отделение связи с. Верх. Ольшанка 
	4
	-
	55
	-
	55
	55
	-
	55
	-
	1
	1
	5
	1100
	600

	
	Итого
	115
	-
	4720
	-
	4720
	4720
	-
	1845
	-
	13
	6
	1410
	83900
	15300


2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 33,89 км, ЛЭП-0,4 кВ – 32,43 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 31 единиц, общей мощностью 3340 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1000 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 500  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел; 

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел; 

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел; 

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел; 

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Среднеольшанского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1100 -1200 кВт. 

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4. Газоснабжение

В МО «Среднеольшанский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения подключены 1 из 6 населенных пунктов (с. Верхняя Ольшанка). Строительство сетей газоснабжения в данном населенном пункте осуществлялось в 2009 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 29%

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется  в 4-х  населенных пунктах (табл.4).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   8 водозаборных скважин, 8 водонапорных башен и 22,5 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 40% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде 3-х населенных пунктов (с. Средняя Ольшанка, с. Верхняя Ольшанка и х. Остренький).

Жители остальных населенных пунктов получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%. 

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Среднеольшанского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения 

по МО  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на 01.01.2012г.    

Таблица 3

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Межпоселковые 

газопроводы 
	Распределительные газопроводы
	Кол-во дворов подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Годовой объем потребляемого газа  

(т. куб.м)

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во (ед)
	% к общему наличию
	Всего
	В том числе население

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	с. Средняя Ольшанка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Верхняя Ольшана
	8,0
	2009
	
	6,0
	2009
	-
	132
	50
	107,7
	92.4

	3
	х. Корытное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	х. Остренький
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	х. Серебряное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	8,0
	2009
	
	6,0
	2009
	-
	132
	50
	107,7
	92.4


Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

по МО  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на 01.01.2012г.   

 Таблица 4

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Артезианские скважины 
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Колодцы

(ед.)
	Получают воду от центр. водопровода

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во

(км)
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Износ

(%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	с. Средняя Ольшанка
	1

1

1

1
	1970

1966

1972

1979
	100

100

100

100
	1

1

1

1
	1970

1966

1972

1979
	100

100

100

100
	3,5

4,5

2,5

3,5
	1970

1966

1972

1979
	100

100

100

100
	10

7

4

3
	1970

1966

1972

1979
	100

100

100

100
	2
	70
	349
	98,00%

	2
	с. Верхняя Ольшана
	1

1
	1980

1988
	100

100
	1

1
	1980

1988
	100

100
	3,5
	1980

1988
	100

100
	5

10
	1980

1988
	100

100
	36
	70
	91
	15,00%

	3
	х. Корытное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	1
	70
	-
	-

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	1
	1967
	100
	1
	1967
	100
	4,0
	1967
	100
	-
	1967
	100
	2
	70
	-
	-

	5
	х. Остренький
	1
	1981
	100
	1
	1981
	100
	1,0
	1981
	100
	2
	1981
	100
	1
	70
	19
	100,00%

	6
	х. Серебряное
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	22,5
	-
	-
	41
	-
	-
	42
	-
	429
	-


Основные производственные показатели системы 

централизованного водоснабжения МО «Среднеольшанский сельсовет»

 по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 5

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	1,15

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,2

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+0,95

	4
	Годовой объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	23,3

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	7,3

	
	
	%
	40

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	14,0

	
	- население
	т. куб.м
	11,1

	
	- бюджетные организации
	т. куб.м
	1,5

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	1,4

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	24,5

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	24,5

	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	24,5


Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 900 кв. метров жилья (таблица 7). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 22,9 кв. м на 1 человека (таблица 12).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Среднеольшанский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (9 домов общей площадью 900 кв. м) построить 0,9 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,9 км воздушных линий уличного освещения (табл. 8).

2. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

3. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

 МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 6

	№

 п/п
	Наименование населенных пунктов
	По годам

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	с. Средняя Ольшанка
	363
	363
	364
	364
	365
	365
	365
	366
	366
	367
	367

	2
	с. Верхняя Ольшана
	600
	601
	601
	601
	601
	602
	603
	603
	604
	604
	605

	3
	х. Корытное
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	5
	х. Остренькое
	19
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	6
	х. Серебряное
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	1043
	1044
	1045
	1046
	1047
	1048
	1049
	1050
	1051
	1052
	1053


Прогноз строительства жилья в населенных пунктах 

МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района на 2013 – 2022 годах 

Таблица 7

	№ 

п/п
	Наименование 

населенных пунктов
	Един.

Измер.
	Всего
	Прогноз строительства годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	с. В. Ольшанка
	Домов
	5
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1

	
	
	Кв. м
	500
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100

	2
	с. Ср. Ольшанка
	Домов
	4
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	-

	
	
	Кв. м
	400
	-
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	100
	-

	
	Итого по МО
	Домов
	9
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Кв. м
	900
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

 вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Среднеольшанский сельсовет» 

Таблица 8

	№ 

п/п
	Наименование

 населенного пункта
	Электроснабжение
	Газопровод 

(км)
	Водопровод 

(км)

	
	
	ЛЭП -0,4 кВ 

(км)
	Линия уличного

освещения (км)
	
	

	1
	с. Верхняя Ольшанка
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	с. Средняя Ольшанка
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Всего по МО
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9


Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

 муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица  9

	№ п/п


	Наименование населенного пункта


	2012
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Наличие жилфонда

на 31.12.2012
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

( кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2014 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12 .2016 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м) 
	Наличие жилфонда

на 31.12.2018 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2020 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2022 (кв.м)

	1
	с. Средняя Ольшанка
	7020
	140
	-
	6880
	138
	100
	6842
	137
	100
	6805
	136
	100
	6769
	135
	100
	6734

	2
	с. Верхняя Ольшанка
	16204
	324
	100
	15980
	320
	100
	15760
	315
	100
	15545
	311
	100
	15334
	307
	100
	15128

	3
	х. Корытное
	208
	-
	-
	208
	-
	-
	208
	-
	-
	208
	-
	-
	208
	20
	-
	188

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	1701
	34
	-
	1667
	33
	-
	1634
	33
	-
	1601
	32
	-
	1569
	31
	-
	1538

	5
	х. Остренькое
	518
	-
	-
	518
	-
	-
	518
	-
	-
	518
	50
	
	468
	-
	-
	468

	6
	х. Серебряное
	34
	-
	-
	34
	-
	-
	34
	-
	-
	34
	-
	-
	34
	3
	-
	31

	
	Итого
	25685
	498
	100
	25287
	491
	200
	24996
	485
	200
	24711
	529
	200
	24382
	496
	200
	24087


Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

 муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 10

	№ п/п


	Наименование населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

 жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь 

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)

	1
	с. Средняя Ольшанка
	6880
	364
	18,9
	6842
	365
	18,7
	6805
	365
	18,6
	6769
	366
	18,5
	6734
	367
	18,3

	2
	с. Верхняя Ольшанка
	15980
	601
	26,6
	15760
	601
	26,2
	15545
	603
	25,8
	15334
	604
	25,4
	15128
	605
	25,0

	3
	х. Корытное
	208
	5
	41,6
	208
	6
	34,7
	208
	6
	34,7
	208
	6
	34,7
	188
	6
	31,3

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	1667
	55
	30,3
	1634
	55
	29,7
	1601
	55
	29,1
	1569
	55
	28,5
	1538
	55
	28,0

	5
	х. Остренькое
	518
	20
	25,9
	518
	20
	25,9
	518
	20
	25,9
	468
	20
	23,4
	468
	20
	23,4

	6
	х. Серебряное
	34
	-
	-
	34
	-
	-
	34
	-
	-
	34
	-
	-
	31
	-
	-

	
	Итого
	25287
	1045
	24,2
	24996
	1047
	23,9
	24711
	1049
	23,6
	24382
	1051
	23,2
	24087
	1053
	22,9


Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Среднеольшанский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 11

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)


	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)

	1
	с. Средняя Ольшанка
	364
	0,4
	145,6
	365
	0,45
	164,25
	365
	0,5
	182,5
	366
	0,55
	201,3
	367
	0,6
	220,2

	2
	с. Верхняя Ольшанка
	601
	0,4
	240,4
	601
	0,45
	270,45
	603
	0,5
	301,5
	604
	0,55
	332,2
	605
	0,6
	363,0

	3
	х. Корытное
	5
	0,4
	2,0
	6
	0,45
	2,7
	6
	0,5
	3,0
	6
	0,55
	3,3
	6
	0,6
	3,6

	4
	с. Нижняя Ольшанка
	55
	0,4
	22,0
	55
	0,45
	24,75
	55
	0,5
	27,5
	55
	0,55
	30,25
	55
	0,6
	33,0

	5
	х. Остренькое
	20
	0,4
	8,0
	20
	0,45
	9,0
	20
	0,5
	10,0
	20
	0,55
	11,0
	20
	0,6
	12,0

	6
	х. Серебряное
	 -
	-
	-
	 -
	-
	-
	 -
	-
	-
	 -
	-
	-
	 -
	-
	-

	
	Итого по МО
	1045
	0,4
	418,0
	1047
	0,45
	471,15
	1049
	0,5
	524,5
	1051
	0,55
	578,05
	1053
	0,6
	631,8


3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО  

 «Среднеольшанский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В  населенных пунктах муниципального образования Средняя и Верхняя Ольшанка в период 2013-2019 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению 92 дома существующего индивидуального жилищного фонда (табл.12).

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению 8 объектов социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2017 годов планируется построить 11,4 межпоселковых и 21,7 км распределительных газопроводов (табл.13). 

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (9 домов общей площадью 900 кв. м) построить 0,9 км распределительных сетей газопровода (табл. 8).

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района в 2013-2022 годах

Таблица 12

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Наименование объектов сетевого газоснабжения
	Ед.

изм.
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	с. Средняя Ольшанка
	Жилые дома
	ед./кв.м
	87/4666
	83/4482
	-
	2/94
	2/90
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	6/2990
	-
	6/2920
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Верхняя Ольшана
	Жилые дома
	ед./кв.м
	5/217
	2/90
	-
	2/85
	1/42
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	2/1188
	1/1160
	1/28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	Жилые дома
	ед./кв.м
	92/4883
	85/4572
	-
	4/179
	3/132
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед./кв.м
	8/4178
	1/1160
	7/2948
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района в 2013-2022 годах

Таблица 13

	№

 п/п
	Наименование населенных пунктов
	Наименование объектов сетевого газоснабжения
	Ед. 

изм.
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	с. Средняя Ольшанка
	Межпоселковые газопроводы
	км
	11,4
	11,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	21,25
	20,45
	0,6
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Верхняя Ольшана
	Межпоселковые газопроводы
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	0,45
	0,2
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	Межпоселковые газопроводы
	км
	11,4
	11,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Распределительные газопроводы
	км
	21,7
	20,65
	0,7
	0,2
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах 

муниципального образования МО «Среднеольшанский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся газом 

(чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого

 газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей 

(чел)


	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого

 газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей

 (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого

 газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей 

(чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого

 газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей 

(чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого

 газа в год (т.куб.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с. Средняя Ольшанка
	364
	700
	254,8
	365
	700
	255,5
	365
	700
	255,5
	366
	700
	256,2
	367
	700
	256,9

	2
	с. Верхняя Ольшанка
	601
	700
	420,7
	601
	700
	420,7
	603
	700
	422,1
	604
	700
	422,8
	605
	700
	423,5

	
	Итого по МО
	965
	700
	675,5
	966
	700
	676,2
	968
	700
	677,6
	970
	700
	679
	972
	700
	680,4


3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  

«Среднеольшанский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (9 домов общей площадью 900 кв. м) построить 0,9 км водопровода (табл. 8).

2. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 8-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 8-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 22,5 км водопроводных сетей (табл.15).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения 

МО «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района   на 2013-2022 годы

Таблица 15

А) Артскважины

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с. Средняя Ольшанка
	Школьная
	1
	1970
	100
	1
	-
	1    
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Центральная
	1
	1966
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Садовая
	1
	1972
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Победа
	1
	1979
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Верхняя Ольшана
	Бригада
	1
	1980
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Молодежная
	1
	1988
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Нижняя Ольшанка
	
	1
	1967
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	х. Остренькое
	
	1
	1981
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	
	8
	-
	100
	8
	-
	2
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-


Б) Водонапорные башни

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с. Средняя Ольшанка
	Школьная
	1
	1970
	100
	1
	-
	1    
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Центральная
	1
	1966
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Садовая
	1
	1972
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Победа
	1
	1979
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Верхняя Ольшана
	Бригада
	1
	1980
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Молодежная
	1
	1988
	100
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Нижняя Ольшанка
	
	1
	1967
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	х. Остренькое
	
	1
	1981
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	
	8
	-
	100
	8
	-
	2
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-


В) Водопроводные сети 

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с. Средняя Ольшанка
	Школьная
	3,5
	1970
	100
	3,5
	-
	3,5    
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Центральная
	4,5
	1966
	100
	4,5
	-
	-
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Садовая
	2,5
	1972
	100
	2,5
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Победа
	3,5
	1979
	100
	3,5
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	С. Верхняя Ольшана
	Бригада
	2,0
	1980
	100
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Молодежная
	1,5
	1988
	100
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	С. Нижняя Ольшанка
	
	4,0
	1967
	100
	4,0
	-
	-
	-
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	х. Остренькое
	
	1,0
	1981
	100
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	
	22,5
	-
	100
	22,5
	-
	7,0
	6,5
	4,0
	4,0
	1,0
	-
	-
	-
	-


Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Среднеальшанский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта


	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

 (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год 

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

 (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год 

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

 (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год 

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением 

(чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год 

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

 (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год 

(куб.м)

	1
	с. Средняя Ольшанка
	364
	24
	8736
	365
	44
	16060
	365
	44
	16060
	366
	44
	16104
	367
	44
	16148

	2
	с. Верхняя Ольшанка
	601
	24
	14424
	601
	44
	26444
	603
	44
	26532
	604
	44
	26576
	605
	44
	26620

	3
	с. Нижняя Ольшанка
	55
	24
	1320
	55
	44
	2420
	55
	44
	2420
	55
	44
	2420
	55
	44
	2420

	4
	х. Остренькое
	20
	24
	480
	20
	44
	880
	20
	44
	880
	20
	44
	880
	20
	44
	880

	
	Итого по МО
	1040
	24
	24960
	1041
	44
	45804
	1043
	44
	45892
	1045
	44
	45980
	1047
	44
	46068


2.5. Перспективы развития системы  санитарной очистки 

МО «Среднеольшанский сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Среднеольшанский сельсовет» на 2013-2022 годы 

Таблица 17

	№

п/п


	Годы


	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения 

( куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций

( куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО 

( куб. м)

	1
	2013
	1044
	2,1
	2192,4
	548,1
	2740,5

	2
	2014
	1045
	2,1
	2194,5
	548,6
	2743,1

	3
	2015
	1046
	2,2
	2301,2
	575,3
	2876,5

	4
	2016
	1047
	2,2
	2303,4
	575,9
	2879,3

	5
	2017
	1048
	2,3
	2410,4
	602,6
	3013,0

	6
	2018
	1049
	2,3
	2412,7
	603,2
	3015,9

	7
	2019
	1050
	2,4
	2520,0
	630,0
	3150,0

	8
	2020
	1051
	2,4
	2522,4
	630,6
	3153,0

	9
	2021
	1052
	2,5
	2630,0
	657,5
	3287,5

	10
	2022
	1053
	2,5
	2632,5
	658,1
	3290,6


Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО 

«Среднеольшанский сельсовет» на 2013-2022 годы 

Таблица 18

	№

п/п


	Годы


	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ЖБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от населения 

(куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций

(куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ЖБО 

(куб. м)

	1
	2013
	150
	2,2
	330,0
	82,5
	412,5

	2
	2014
	160
	2,4
	384,0
	96,0
	480,0

	3
	2015
	170
	2,6
	442,0
	110,5
	552,5

	4
	2016
	180
	2,8
	504,0
	126,0
	630,0

	5
	2017
	190
	3,0
	570,0
	142,5
	712,5

	6
	2018
	200
	3,2
	640,0
	160,0
	800,0

	7
	2019
	210
	3,4
	714,0
	178,5
	892,5

	8
	2020
	220
	3,6
	792,0
	198,0
	990,0

	9
	2021
	230
	3,8
	874,0
	218,5
	1092,5

	10
	2022
	240
	4,0
	960,0
	240,0
	1200,0


Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО 

и санитарной очистке  муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет»

Таблица 19 

	№ п/п
	Наименование специальной техники
	Количество по этапам реализации программы

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Мусоровоз (контейнеровоз)
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Тракторные тележки
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Ассенизационные машины
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м
	
	
	7
	10
	15
	20
	20
	20
	20
	20

	6
	Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м
	10
	15
	20
	20
	20
	20
	25
	30
	30
	30


Раздел 4. Целевые показатели Программы 

Таблица 20

	№ п/п
	Наименование показателей, 

достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы
	Ед.

изм.
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км.
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	2
	Количество построенных подстанций
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество построенного газопровода
	км
	32,05
	0,8
	0,3
	0,25
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Количество построенных водозаборов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	-
	2
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество построенного водопровода
	км.
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	7
	Количество реконструированного водопровода
	км.
	-
	7,0
	6,5
	4,0
	4,0
	1,0
	-
	-
	-
	-

	8
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-сетевого газоснабжения
	
	72
	74
	76
	78
	80
	82
	84
	86
	88
	90

	
	-водоснабжения
	
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	9
	Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	25486
	25287
	25142
	24996
	24854
	24711
	24546
	24382
	24235
	24087

	
	-сетевого газоснабжения
	
	19350
	18712
	19108
	19497
	19883
	20263
	20619
	20969
	21327
	21678

	
	-водоснабжения
	
	20644
	20735
	20868
	20997
	21126
	21251
	21355
	21456
	21569
	21678

	10
	Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-сетевого газоснабжения
	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-водоснабжения


	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	11
	Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроэнергии, 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· сетевого газа, 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· воды
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	12
	Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения.
	млн. 

руб.
	-
	9,1
	8,6
	6,1
	5,1
	2,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	13
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроснабжения, 
	%
	70
	68
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	54
	52

	
	· сетевого газоснабжения, 
	%
	-
	0,0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	· вододоснабжения
	%
	95
	95
	90
	85
	80
	70
	60
	50
	40
	30

	14
	Уровень потерь коммунальной продукции (воды).
	%
	40
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

 Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» в рамках Программы газификации Пристенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 34,0 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. 

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.  

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 21

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)   

1. Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. В. Ольшанка
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,5км
	0,5
	2013-22
	Обеспечение электроэнергией 5 домов (500 кв. м жилья)
	Средства инвестора-застройщика

	
	
	
	Уличное освещение-0,5 км
	0,25
	2013-22
	
	

	
	
	
	
	Итого – 0,75
	
	
	

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Ср. Ольшанка
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,4км
	0,4
	2013-22
	Обеспечение электроэнергией 4 домов (400 кв. м жилья)
	Средства инвестора-застройщика

	
	
	
	Уличное освещение-0,4 км
	0,2
	2013-22
	
	

	
	
	
	
	Итого – 0,6
	
	
	

	3
	Реконструкция сетей уличного освещения
	
	Уличное освещение-4 км
	2,0
	2013-22
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	3,35
	
	
	


2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию

 проекта 

(млн. руб.)
	Срок

 реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	Строительство межпоселкового газопровода  в населенных пунктах МО.
	Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО
	С. Ср. Ольшанка – 11,4 км
	11,4
	2013
	
	

	2


	Строительство распределительного газопровода  в населенных пунктах МО.
	Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО
	с. С. Ольшанка – 21,25 км
	21,25
	2013-16
	Улучшение качества жизни сельского населения
	Средства бюджета

Средства населения

	
	
	
	с. В. Ольшанка – 0,45 км
	0,45
	2013-16
	
	

	
	
	
	Всего – 21,7 км
	Итого - 21,7
	
	
	

	3


	Строительство распределительного газопровода  в населенных пунктах МО.
	Газоснабжение строящегося индивидуального жилфонда
	с. С. Ольшанка – 0,4 км
	0,4
	2013-22
	Обеспечение газом 35 домов (2800 кв. м жилья)
	Средства инвестора-застройщика (населения)

	
	
	
	с. В. Ольшанка – 0,5 км
	0,5
	2013-22
	
	

	
	
	
	Всего – 0,9 км
	Итого – 0,9
	
	
	

	
	Итого
	
	
	34,0
	
	
	


3. Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические 

параметры 

проекта
	Затраты на реализацию проекта

 (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый 

эффект от реализации 

проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1


	Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО.
	Водоснабжение строящегося жилья
	с. В. Ольшанка – 0,5 км
	0,5
	2013-22
	Обеспечение водой 35 домов (2800 кв. м жилья)
	Средства инвестора-застройщика

	
	
	
	с. С. Ольшанка – 0,4 км
	0,4
	2013-22
	
	

	
	
	
	Всего – 0,9 км
	Итого – 0,9
	
	
	

	2
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	Водоснабжение
	Артскважины – 8 ед.
	4,0
	2014-18
	Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги
	Инвестиционная программа

Бюджет

	
	
	
	Водонапорные башни – 8 ед.
	4,0
	2014-18
	
	

	
	
	
	Водопроводные сети – 22,5 км
	22,5
	2013-22
	
	

	
	
	
	
	Итого – 30,5
	
	
	

	
	Итого
	
	
	31,4
	
	
	


4.  Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию

 проекта 

(млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполаг. источник финанс-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации  ТБО
	0,02
	2013
	Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов 
	Инвестиционная программа

	2
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед.
	0,3
	2013-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Инвестиционная программа

	3
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед.
	0,8
	2015-2028
	
	Инвестиционная программа

	4
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед.
	2,0
	2013-2015
	
	Инвестиционная программа

	5
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Ликвидация стихийных свалок на территории МО
	
	0,2
	2013
	Улучшение санитарного состояния территории города
	Бюджет

	
	Итого
	
	
	3,32
	
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 72070 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Среднеольшанский сельсовет» на 2013-2022 годы (м.р.)

Таблица 22

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы – застройщики 

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	3,35
	2,0
	1,35
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	34,0
	32,05
	1,95
	-
	-

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	31,4
	-
	0,9
	30,5
	-

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	3,32
	0,22
	-
	3,1
	-

	
	Всего по Программе
	72,07
	34,27
	4,2
	33,6
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» на 2013- 2022 годы (м.р.)

Таблица 23

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	3,35
	0,2
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	34,0
	32,05
	0,8
	0,3
	0,25
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	31,4
	-
	9,1
	8,6
	6,1
	5,1
	2,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	3,32
	1,17
	0,1
	1,38
	0,17
	0,2
	0,2
	0,05
	0,05
	-
	-

	
	Всего по Программе
	72,07
	33,42
	10,35
	10,63
	6,87
	5,75
	2,75
	0,6
	0,6
	0,55
	0,55


Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Среднеольшанский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.


План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО  «Среднеольшанский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. В. Ольшанка
	млн.р
	0,75
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	Администрация МО

Застройщик

ОАО МРСК Центра

	1.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	1.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,25
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	

	2
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Ср. Ольшанка
	млн.р
	0,6
	-
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	0,15
	-
	

	2.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	2.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	-
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	0,05
	-
	

	3
	Реконструкция линий уличного освещения
	км
	4,0
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	Администрация МО

МРСК Центра

	
	
	млн.р
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	

	
	Итого
	
	3,35
	0,2
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	


2. Газоснабжение                                                                                                                                                                                                       

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство межпоселкового газопровода к с. Ср. Ольшанка
	км
	11,4
	11,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	
	
	млн.р
	11,4
	11,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы
	млн.р
	21,7
	20,65
	0,7
	0,2
	0,15
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	2.1
	с. Ср. Ольшанка
	км
	21,25
	20,45
	0,6
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	21,25
	20,45
	0,6
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	с. В. Ольшанка
	км
	0,45
	0,2
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,45
	0,2
	0,1
	0,1
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	0,9
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	Администрация МО

Застройщик

	3.1
	Жилые дома в с. В. Ольшанка
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	3.2
	Жилые дома в с. С. Ольшанка
	км
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	Итого
	
	34,0
	32,05
	0,8
	0,3
	0,25
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	


3. Водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	0,9
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	

	1.1
	Жилые дома в с. В. Ольшанка
	км
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	

	1.2
	Жилые дома в с. С. Ольшанка
	км
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	
	
	млн.р
	0,4
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	

	2.
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	млн.р
	30,5
	-
	9,0
	8,5
	6,0
	5,0
	2,0
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	2.1
	Артезианские скважины
	ед.
	8
	-
	2
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,0
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Водонапорные башни
	ед.
	8
	-
	2
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,0
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Сети водопровода
	км
	22,5
	-
	7,0
	6,5
	4,0
	4,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	22,5
	-
	7,0
	6,5
	4,0
	4,0
	1,0
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	
	31,4
	-
	9,1
	8,6
	6,1
	5,1
	2,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	


4.Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                        

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измер.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф. ед./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО
	млн.р.
	0,02
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО



	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м 
	ед.
	30
	10
	5
	5
	-
	-
	-
	5
	5
	-
	-
	

	
	
	млн.р.
	0,30
	0,1
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	0,05
	0,05
	
	
	

	3
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 
	ед.
	30
	-
	-
	7
	3
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р.
	1,2
	-
	-
	0,28
	0,12
	0,2
	0,2
	-
	-
	-
	
	

	4
	Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО
	км
	3
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	2,0
	1,0
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Ликвидация стихийных свалок на территории города
	млн.р
	0,2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	млн.р.
	3,32
	1,17
	0,1
	1,38
	0,17
	0,2
	0,2
	0,05
	0,05
	-
	-
	


5

